## 附件四：招标技术要求书

- 本次招标采购事项的所有解释权归苏州高博软件技术职业学院教学仪器设备类招标工作小组。

- 投标总价包含设备费用、运输费用、安装调试费用、质保费用、以及与之相关的一切必要配套工作等。

- 中标单位负责将原有旧设备拆除放至学校指定位置。

- 设备功能与配置参数说明：

| 序号 | 项目名称 | 主要参数指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联动控制主机 | 1、规格、线制：火灾报警联动控制柜；2、控制回路：FS5050LG/10回路；3、安装方式：立柜式，兼容型 | 2 |
| 2 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 规格、线制：消防电话主机AFN-FH18 | 1 |
| 3 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 规格、线制：消防广播主机GB9242/500 入柜式 | 1 |
| 4 | 备用电源及电池主机（柜 | 1、名称：辅助电源单元AFN-FD30A；2、容量：入柜式，30A，含电池 | 1 |
| 5 | 火灾报警控制微机（CRT） | 规格：CRT设备及软件 | 1 |
| 6 | 火灾报警系统控制主机 | 1、规格、线制：多线手动控制单元FS5802；2、控制回路：8键手动控制 | 1 |
| 7 | 点型探测器 | 感烟探测器 | 259 |
| 8 | 声光报警器 | 声光报警器 | 32 |
| 9 | 按钮 | 消火栓启泵按钮 | 45 |
| 10 | 消防报警电话插孔（电话） | 手动报警按钮 | 6 |
| 11 | 楼层显示器 | 楼层显示器 | 30 |